编号：QMSD/JWC-21-01

《电工电子》安全知识试卷

（ 20   / 20   学年度第    学期）

| 用卷性质 |  | 用卷班级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命 题 人 |  | 审 核 人 |  | 核对人 |  |

- 填空题(每空1分，共30分)

1. 所谓触电是指电流流过人体时对人体产生的            和            伤害。

2. 最常见的电伤有以下三种：             、             、         ____。

3. 直接接触触电分为         __  、         __  、         __  三种。

4. 雷击是一种自然灾害，其特点是              、               ，但作用时间短。

5. 电流对人体伤害的严重程度一般和以下几个因素有关：         _____________、 ________________、         _____ 、                 、                。

6. 所谓心、肺复苏法就是支持生命的三项基本措施，即         ______、         ____________、         __                  。

7. 触电急救的要点是：         __与         __。即用最快的速度在现场采取措施，保护伤员的

生命、减轻其痛苦，并根据伤情要求，迅速联系医疗部门救治。即便触电者失去知觉，心跳停止，

也不能轻率地认定触电者死亡，而因看作是         __，施行急救。

8. 电气工作人员的职责是运用自己掌握的         __，勤奋工作，防止、避免和减少电气事故的

发生，保障电气线路和电气设备         __及         __，不断提高供、用电装备水平和安全用

电水平。

9. 脱离电源的最有效措施是         或         ____，如果一时做不到，应尽快使用         __移开或切断电源线。切记要争分夺秒，同时不要使自己触电。

10. 安全生产是指在生产过程中，确保     、         _和         _。

二、判断题(对的打√，错的打×，将答案填入答题栏，每题1分,共10分)

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 各种触电事故中，最危险的一种是电击。                   （    ）

2. 触电引起的二次事故属于电气事故。                       （    ）

3. 接触电压触电是直接接触触电。                           （    ）

4. 人体的电阻主要是皮肤电阻。                                      （    ）

5. 为保障人身安全，在正常情况下，电器设备的安全电压规定为不超过36V。（    ）

6. 触电急救的要点是：首先要使触电者脱离电源，然后根据触电者的具体情况，迅速对症救护。                                              （    ）

7. 拉拽触电者脱离电源的过程中，，救护者应双手操作，使其快速脱离电源。 （    ）

8. 抢救过程中应适时对触电者进行再判定。                              （    ）

9. 未经医生允许绝对不允许给心脏停止跳动的触电者注射强心针。          （    ）

10. 一旦触电者脱离电源后，若心跳停止应采用人工心脏挤压法维持血液循环，若呼吸停止应立即做口对口的人工呼吸。                                                  （    ）

三、选择题(每题只有一个正确答案，请将答案代号填入答题栏，每题1分，共10分)

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 在一般情况下，人体所能忍受的安全电流可按(       )考虑。

A、100mA    B、50mA    C、30mA    D、10mA

2. 对人体危害最大的频率是(       )。

A、2Hz    B、20Hz     C、30～300Hz    D、200Hz

3. 当人触电时，(       )的路径是最危险的。

A、左手到前胸    B、右手到脚    C、右手到左手    D、左脚到右脚

4. 存在高度触电危险的环境以及特别潮湿的场所应采用的安全电压为(       )V。

A、36    B、24    C、12    D、6

5. 最容易掌握、效果最好而且不论触电者有无摔伤均可以施行的人工呼吸法是(       )。

A、仰卧压胸法   　B、俯卧压背法    C、口对口（鼻）呼吸法

6. 在抢救过程中中如果需要移动伤员时，抢救中断时间不应超过(       )。

A、30s    B、45s    C、60s    D、15s

7．某安全色标的含义是安全、允许、通过、工作，其颜色为(       )。

A、红色    B、黄色    C、绿色    D、黑色

8．一般情况下，安全电压的上限值为(       )。

A、50V　　　 B、42V    C、36V    D、24V

9．在安全工程中人体电阻的计算值为(       )。

A、1KΩ    B、1.5 KΩ    C、2KΩ    D、1~2KΩ

10．(       )适用于保护集中的物体，如建筑物、构筑物及露天的电力设施。

A、避雷针    B、避雷线    C、避雷网

四、名词解释（每题4分,共20分）

1. 安全电压

2. 电击

3. 电伤

4. 直接接触触电

5. 间接接触触电

五、问答题（30分）（每题5分,共30分）

1. 安全用电的注意事项有哪些？

2. 电子产品装接、调试维修工安全操作规程。

3. 发现有人触电时应怎么办？

4. 使触电者脱离低压电源的方法有哪些？应注意哪些事项？

5. 触电事故有哪些特点？

6. 叙述口对口进行人工呼吸法和胸外按压法的操作要领。